## Lines
Name of the Company : Delhi Transco Limited
Details of Transmission Lines and Substations |  |  |  |  | Form No.: F2
TRANSMISSION LINES
S. No. | Name of the Element | Type of Line | S/C or D/C | No. of Sub-conductors(NSC) | Volage Level | Line Length | Date of Commercial Operation
[7 empty] | Ckt-I | Ckt-II
1 | 400kV Mandola-Bawana | AC | D/C | 4 | 400kV | 23.801 | 11.01.1988 | 11.01.1988
2 | 400kV Ballabhgarh-Bamnauli | AC | D/C | 4 | 400kV | 52.8 | 18.08.2004 | 20.08.2003
3 | 400kV Bamnauli-Jhatikara | AC | D/C | 4 | 400kV | 11 | Bamnauli-Mundka Ckt. energizd on 03.10.2010 .LILO of Bamnauli - Tikri Kalan (Earlier Mundka) at Jhatikara on 30.09 2012.
4 | 400kV Tikri Kalan (Mundka)-Jhatikara | AC | D/C | 4 | 400kV | 18.25
5 | 400kV Bawana-Tikri Kalan (Mundka) | AC | D/C | 4 | 400kV | 18.681 | 03.10.2000 as Bawana - Bamnauli line & LILO at Tikrikalan in 2010 | 22.10.2000 as Bawana - Bamnauli line & LILO at Tikrikalan in 2010
6 | 220kV BAMNAULI - DIAL | AC | D/C | 1 | 220kV | 13.39 | 1977(Bamnauli S/S to T.No.115 in 99) Ckt.II U/G Cables Energised on 28.09.2010 &Ckt.I on 16.10.2010
7 | 220kV DIAL- MEHRAULI | AC | D/C | 1 | 220kV | 11.22
8 | 220kV BAMNAULI-PAPPANKALAN-I | AC | D/C | 1 | 220kV | 8.3 | 2000 | 2000
9 | 220kV BAMNAULI-PAPPANKALAN-II | AC | D/C | 1 | 220kV | 10.346 | 29.01.06 | 29.01.06
10 | 220kV BAMNAULI-NARAINA | AC | D/C | 1 | 220kV | 16.8 | 2001 | 2001
11 | 220kV BAMNAULI-NAJAFGARH | AC | D/C | 1 | 220kV | 8.118 | Bawana-Najafgarh Ckt-I energized in 1976. Najafgarh-Kanjhawla Ckt-II energized in 1976. Bawana-Kanjhawla Ckt-II energized in 1999. Bawana-NJF ckt-I was LILOed at Kanjhawla during 2014.
12 | 220kV BAWANA - KANJHAWALA | AC | D/C | 1 | 220kV | 11.737
13 | 220kV KANJHAWALA-NAJAFGARH | AC | D/C | 1 | 220kV | 15.391
14 | 220KVBAWANA- ROHINI | AC | D/C | 1 | 220kV | 10.05 | 2005-08-01 | 2005-08-01
15 | 220KV BAWANA-SHALIMARBAGH | AC | D/C | 1 | 220kV | 10.752 | 1990-04-01 | 1990-04-01
16 | 220kV BAWANA-DSIIDC BAWANA | AC | D/C | 1 | 220kV | 5.6 | 1976, 1999, 2008
17 | 220kV DSIIDC BAWANA-NARELA | AC | D/C | 1 | 220kV | 11.95 | 1977, 2008
18 | 220kV ROHINI-SHALIMARBAGH | AC | D/C | 1 | 220kV | 6.7 | 1992-04-01 | 1992-04-01
19 | 220 KV GOPALPUR-WAZIRABAD | AC | D/C | 1 | 220kV | 4.301 | 1975 | 1975
20 | 220kV GOPALPUR-SUBZI MANDI | AC | D/C | 1 | 220kV | 7.3 | 1998 | 1998
21 | 220kV GOPALPUR- MANDOLA | AC | D/C | 1 | 220kV | 22.621 | 11.028(in1975) (41 Towers)& 11.593Km(2003)
22 | 220kV NARELA - MANDOLA | AC | D/C | 1 | 220kV | 20.601 | 1999 | Deember, 2002
23 | 220kV WAZIRABAD - KASHMEREGATE | AC | D/C | 1 | 220kV | 5.7 | 1974, 1992 | 1974, 1992
24 | 220KV WAZIRABAD - MANDOLA CKT-I & II | AC | D/C | 1 | 220kV | 14.53 | 1986 | 1986
25 | 220KV WAZIRABAD - MANDOLA CKT-III&IV | AC | D/C | 1 | 220kV | 14.53 | 1986 | 1986
26 | 220kV WAZIRABAD-GEETA COLONY | AC | D/C | 1 | 220kV | 6.278 | 1975 | 1975
27 | 220kV GEETA COLONY- PATPARGANJ | AC | D/C | 1 | 220kV | 4.4
28 | 220 KV PATPARGANJ - I.P. | AC | D/C | 1 | 220kV | 3.95 | 1975 | 1975
29 | 220 KV I.P.- RPH | AC | D/C | 1 | 220kV | 1.5 | 1990 | 1990
30 | 220kV PRAGATI - GT | AC | D/C | 1 | 220kV | 0.383 | N.A | N.A
31 | 220kV PRAGATI - I.P. | AC | D/C | 1 | 220kV | 2.12 | 1995 | 1995
32 | 220kV PRAGATI - PARK STREET | AC | D/C | 1 | 220kV | 7.334 | January, 1994 | January, 1994
33 | 220kV PRAGATI - SARITA VIHAR | AC | D/C | 1 | 220kV | 12.12 | 1985 | 1985/ LIILOed at M. Bagh on 10.05.08 and then LILO removed during June 2014
34 | 220kV SARITA VIHAR - BTPS | AC | D/C | 1 | 220kV | 2.8 | 1985 | 1985
35 | 220kV OKHLA - BTPS | AC | D/C | 1 | 220kV | 5.85 | 1982 | 1982
36 | 220kV MEHRAULI - BTPS | AC | D/C | 1 | 220kV | 16.604 | 1977 | 1977
37 | 220kV MEHRAULI - VASANT KUNJ | AC | D/C | 1 | 220kV | 6.4 | 1995 | 1995
38 | 220kV OKHLA-MEHRAULI (IDLE) | AC | D/C | 1 | 220kV | 5.1 | Initially this section was used to feed Okhla S/S as 'T' off from BTPS-Mehrauli line
39 | 220kV MAHARANI BAGH - LODHI ROAD | AC | D/C | 1 | 220kV | 4.25 | 1995 | 1995
40 | 220kV NARAINA-RIDGE VALLEY | AC | S/C | 1 | 220kV | 4.23 | 18.09.2010 | No 2nd ckt
41 | 220kV MAHARANIBAGH-MASJID MOTH | AC | D/C | 1 | 220kV | 9.2 | 17.09.2011 | 22.05.2011
42 | 220kV MAHARANIBAGH-TRAUMA CENTER | AC | D/C | 1 | 220kV | 9.6 | 30.06.2011 | 02.07.2011
43 | 220kV MAHARANIBAGH- ELECTRIC LANE | AC | D/C | 1 | 220kV | 8.434 | 10.05.2012 | 30.03.2012
44 | 220kV TRAUMA CENTER - RIDGE VALLEY | AC | D/C | 1 | 220kV | 5.8014 | 2013-04-01 | 2014-03-01
45 | 220kV MAHARANIBAGH- GAZIPUR | AC | D/C | 1 | 220kV | 8.056 | 10.07.14 | 26.06.14
46 | 220kV SHALIMAR BAGH - WAZIRPUR | AC | D/C | 1 | 220kV | 4.5 | 24.06.14 | 24.06.14
47 | Rohini-II ckt (T-off from 220kV Bawana - Rohini Ckt-II) | AC |  | 1 | 220kV | 2

## Substations
SUBSTATIONS
S. No. | Name of the Sub-station | Type of Substation Conventional/GIS | Voltage Level kV | No. of Transformers/ Reactors/SVCs with Capacity | No. of Bays | Date of Commercial Operation | Covered in this Petition (Yes/No)
1 | 400kV Bawana | Conventional | 400kV | 6X 315 MVA+1x100MVA | 400kV-30; 220kV-33; 66kV-4 | 08.08.1997
2 | 400kV Bamnauli | Conventional | 400kV | 4X 315 MVA | 400kV-16; 220kV-20 | 1998
3 | 400kV Tikri Kalan (Mundka) | Conventional | 400kV | 3X 315 MVA+2x100MVA | 400kV-16; 220kV-19; 66kV-19 | 02.05.2011
4 | 400kV Harsh Vihar | GIS | 400kV | 3X 315 MVA+3X160MVA | 400kV-7; 220kV-12;66kV-10 | 31.07.2014
5 | 220kV Trauma Center | GIS | 220kV | 2X 100 MVA | 220KV - 07;33KV - 21 | 27.07.11
6 | 220kV Electric Lane (HCML) | GIS | 220kV | 2X 100MVA | 220KV - 07;33KV - 18 | 16.05.12
7 | 220kV DIAL | GIS | 220kV | 2x 160 MVA | 220KV - 10;66KV - 16 | 2010
8 | 220kV Ridge Valley | GIS | 220kV | 2x 160 MVA | 220KV - 09 | 2010
9 | 220kV Wazir pur | GIS | 220kV | 2X 100MVA | 220KV - 05 | 22.06.14
10 | 220kV Rohini I | Conventional | 220kV | 4X 100 MVA; 2x20MVAR+1x6MVAR | 220KV - 09; 66KV - 21 | 1992
11 | 220kV Rohini-II | Conventional | 220kV | 2x 160 MVA | 220KV - 07;66KV - 09 | 24.12.12
12 | 220kV Narela | Conventional | 220kV | 3x100MVA; 2x20MVAR+1x5.04MVAR | 220KV - 13;66KV - 15;33KV - 03 | 14.08.75
13 | 220kV Patparganj | Conventional | 220kV | 5x100MVA; 2x20MVAR+2x10MVAR+1x5.04MVAR | 220KV - 14;66KV - 13;33KV – 19 | 1973
14 | 220kV IP Station | Conventional | 220kV | 3x100MVA;3x10MVAR | 220KV - 10;33KV - 34 | 1965
15 | 220kV Gazipur | Conventional | 220kV | 2X 100 MVA+ 160 MVA; 2x20MVAR+1x5.04MVAR | 220KV - 07;66KV - 11 | 12.04.96
16 | 220kV Wazirabad | Conventional | 220kV | 3x100MVA | 220KV - 14;66KV - 16 | 02.10.99
17 | 220kV Okhla | Conventional | 220kV | 5x100+1x50MVA; 3x20MVAR+1x10MVAR+1x5.04MVAR | 220KV - 09;66KV - 13;33KV - 18 | 1983
18 | 220kV Sarita Vihar | Conventional | 220kV | 2X100MVA; 1x20MVAR+1x5.04MVAR | 220KV - 07;66KV -10 | 1991
19 | 220kV Vasantkunj | Conventional | 220kV | 1x160MVA+2x100MVA; 2x20MVAR+1x5.04MVAR | 220KV - 07;66KV - 17 | 1992
20 | 220kV Najafgarh | Conventional | 220kV | 4X 100 MVA; 3x20MVAR+1x5.04MVAR | 220KV - 09;66KV - 19 | 1973
21 | 220kV Parkstreet | Conventional and GIS | 220kV | 4X 100 MVA; 1x20MVAR+2x10MVAR | 220KV - 07;66KV - 16;33KV - 17 | 27.06.82
22 | 220kV Khanjawala | Conventional | 220kV | 2X 100 MVA; 1x20MVAR+1x5.04MVAR | 220KV - 07;66KV - 10 | 17.03.99
23 | 220kV Pappankalan-I | Conventional | 220kV | 4X 100 MVA; 1x20MVAR+1x5.04MVAR | 220KV - 09;66KV - 20 | 10.07.98
24 | 220kV Pappankalan-II | Conventional | 220kV | 2X 100 MVA+ 160 MVA | 220KV - 08;66KV - 14 | 23.02.06
25 | 220kV Mehrauli | Conventional | 220kV | 3x100MVA+1X160MVA; 4x20MVAR+1x5.04MVAR | 220KV - 11;66KV - 23 | 1977
26 | 220kV Gopalpur | Conventional | 220kV | 3X100MVA; 3x10MVAR+1x6MVAR | 220KV - 10;66KV - 03;33KV - 16 | 31.03.86
27 | 220kV DSIIDC Bawana | Conventional | 220kV | 2X 100 MVA | 220KV - 07;66KV - 11 | 07.03.09
28 | 220kV Subzi Mandi | Conventional | 220kV | 2X 100 MVA; 1x6MVAR | 220KV - 03;33KV - 13 | 10.08.92
29 | 220kV Kashmere Gate | Conventional and GIS | 220kV | 2X 100MVA; 1x5.04MVAR | 220KV - 07;33KV - 11 | 13.01.97
30 | 220kV Lodhi Road | Conventional and GIS | 220kV | 2X 100 MVA; 2x10MVAR | 220KV - 02;33KV - 20 | 1994 (33kV GIS energized in November 2014)
31 | 220kV Naraina | Conventional | 220kV | 3X 100 MVA; 2x10MVAR+1x5.04MVAR | 220KV - 08;33KV - 19 | 1997
32 | 220kV Geeta Colony | Conventional | 220kV | 2X 100MVA | 220KV - 07;33KV - 10 | 11.07.05
33 | 220kV Shalimar Bagh | Conventional | 220kV | 3X 100MVA; 4x10MVAR+1x6MVAR | 220KV - 11;33KV - 21 | 1989
34 | 220kV Masjid Moth | Conventional | 220kV | 2X100MVA | 220KV - 05;33KV - 13 | 2011
35 | 220kV Maharani Bagh | GIS | 220kV | NIL | 220KV -08 | 31.03.09
36 | 220kV Pragati | Conventional | 220kV | 2x160MVA | 220KV - 12 | 2009
No. Of bays given are total (Operational + spare)
|  |  | 400 kv mva | 5040
|  |  | 220 kv | 10250